## Data
ID | Колесо | Полюсность двигателя | Номинальные обороты вентилятора с данным двигателем, об/мин (нулевое значение - номинальные обороты берутся у двигателя) | Мощность двигателя, кВт (нулевое значение - двигатель любой мощности) | Тип привязки
597083 | ВР 280-46 №12,5 схема 5** | 6 | 610 | 0 | Любой
597048 | ВР 132-30 №7,1 схема 5 | 4 | 2300 | 0 | Любой
586117 | ДН 13 1500об/мин. ОНА 40⁰ | 4 | 1480 | 0 | Любой
586112 | ВР 132-30 №9 схема 5 | 4 | 1480 | 0 | Любой
586083 | ВЦП 7-40 №6,3 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
586082 | ВЦП 7-40 №6,3 схема 5 | 4 | 2285 | 0 | Любой
585986 | ВР 132-30 №8 схема 5 | 4 | 1460 | 0 | Любой
561707 | ВР 280-46 №5 схема 5 | 4 | 1150 | 0 | Любой
529201 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 4 | 1670 | 0 | Любой
529128 | ВР 132-30 №6,3 схема 5 | 4 | 1560 | 0 | Любой
526748 | ВР 80-75 №6,3 D=1,05Dном | 6 | 0 | 3 | Любой
526747 | ВР 132-30 №12,5 схема 5 | 4 | 1300 | 0 | Любой
515766 | ВР 140-15 №4 схема 5 | 2 | 2850 | 0 | Любой
466483 | ВР 132-30 №10 схема 5 | 4 | 1500 | 0 | Любой
355975 | ВЦП 7-40 №4 схема 5 | 2 | 2200 | 0 | Любой
355974 | ВЦП 7-40 №4 схема 5 | 2 | 2900 | 0 | Любой
345177 | ВЦП 7-40 №5 схема 5 | 2 | 2700 | 0 | Любой
345176 | ВДН/ДН 12,5 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
334372 | ВЦП 7-40 №4 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
334308 | ВР 132-30 №5 схема 5 | 4 | 2300 | 0 | Любой
334307 | ВР 132-30 №5 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
288749 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 6 | 1200 | 0 | Любой
288747 | ВР-600 №6,3 схема 5 | 4 | 2650 | 0 | Любой
256271 | ВР 80-75 №6,3 схема 5 | 4 | 855 | 0 | Любой
255895 | ВР 132-30 №9 схема 5 | 4 | 1750 | 0 | Любой
253483 | ВЦП 7-40 №6,3 схема 5 | 4 | 1700 | 0 | Любой
193686 | ВР-800 №8 схема 5 | 4 | 1530 | 0 | Любой
193684 | ВР-600 №8 схема 5 | 4 | 1680 | 0 | Любой
193683 | ВР-200 №4,5 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193682 | ВР-200 №4,5 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193681 | ВР-200 №4,5 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193680 | ВР-200 №4,5 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193679 | ВР-200 №4,5 схема 5 | 2 | 2700 | 0 | Любой
193678 | ВР-200 №4,5 схема 5 | 2 | 2850 | 0 | Любой
193668 | ВР-200 №5 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193667 | ВР-200 №5 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193666 | ВР-200 №5 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193665 | ВР-200 №5 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193664 | ВР-200 №5 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193663 | ВР-200 №5 схема 5 | 2 | 2850 | 0 | Любой
193658 | ВР-200 №5,6 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193657 | ВР-200 №5,6 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193656 | ВР-200 №5,6 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193655 | ВР-200 №5,6 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193654 | ВР-200 №5,6 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193653 | ВР-200 №5,6 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193652 | ВР-200 №5,6 схема 5 | 2 | 2910 | 0 | Любой
193648 | ВР-200 №6,3 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193647 | ВР-200 №6,3 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193646 | ВР-200 №6,3 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193645 | ВР-200 №6,3 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193644 | ВР-200 №6,3 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193643 | ВР-200 №6,3 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193642 | ВР-200 №6,3 схема 5 | 2 | 2890 | 0 | Любой
193638 | ВР-200 №7,1 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
193637 | ВР-200 №7,1 схема 5 | 4 | 1440 | 0 | Любой
193636 | ВР-200 №7,1 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193635 | ВР-200 №7,1 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193634 | ВР-200 №7,1 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193633 | ВР-200 №7,1 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193632 | ВР-200 №7,1 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193631 | ВР-200 №7,1 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193630 | ВР-200 №7,1 схема 5 | 2 | 2925 | 0 | Любой
193627 | ВР-200 №8 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
193626 | ВР-200 №8 схема 5 | 4 | 1440 | 0 | Любой
193625 | ВР-200 №8 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193624 | ВР-200 №8 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193623 | ВР-200 №8 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193622 | ВР-200 №8 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193621 | ВР-200 №8 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193620 | ВР-200 №8 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193619 | ВР-200 №8 схема 5 | 2 | 2960 | 0 | Любой
193616 | ВР-200 №9 схема 5 | 4 | 1250 | 0 | Любой
193615 | ВР-200 №9 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
193614 | ВР-200 №9 схема 5 | 4 | 1440 | 0 | Любой
193613 | ВР-200 №9 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193612 | ВР-200 №9 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193611 | ВР-200 №9 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193610 | ВР-200 №9 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193609 | ВР-200 №9 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193608 | ВР-200 №9 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193607 | ВР-200 №9 схема 5 | 2 | 2945 | 0 | Любой
193605 | ВР-200 №10 схема 5 | 4 | 1250 | 0 | Любой
193604 | ВР-200 №10 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
193603 | ВР-200 №10 схема 5 | 4 | 1460 | 0 | Любой
193602 | ВР-200 №10 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193601 | ВР-200 №10 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193600 | ВР-200 №10 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193599 | ВР-200 №10 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193598 | ВР-200 №10 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193597 | ВР-200 №10 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193596 | ВР-200 №10 схема 5 | 2 | 2960 | 0 | Любой
193594 | ВР-200 №11,2 схема 5 | 4 | 1120 | 0 | Любой
193593 | ВР-200 №11,2 схема 5 | 4 | 1250 | 0 | Любой
193592 | ВР-200 №11,2 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
193591 | ВР-200 №11,2 схема 5 | 4 | 1460 | 0 | Любой
193590 | ВР-200 №11,2 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193589 | ВР-200 №11,2 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193588 | ВР-200 №11,2 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193587 | ВР-200 №11,2 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193586 | ВР-200 №11,2 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193585 | ВР-200 №11,2 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193584 | ВР-200 №11,2 схема 5 | 2 | 2960 | 0 | Любой
193583 | ВР-300 №3,55 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193582 | ВР-300 №3,55 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193581 | ВР-300 №3,55 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193580 | ВР-300 №3,55 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193579 | ВР-300 №3,55 схема 5 | 2 | 2840 | 0 | Любой
193573 | ВР-300 №4 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193572 | ВР-300 №4 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193571 | ВР-300 №4 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193570 | ВР-300 №4 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193569 | ВР-300 №4 схема 5 | 2 | 2850 | 0 | Любой
193563 | ВР-300 №4,5 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193562 | ВР-300 №4,5 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193561 | ВР-300 №4,5 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193560 | ВР-300 №4,5 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193559 | ВР-300 №4,5 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193558 | ВР-300 №4,5 схема 5 | 2 | 2910 | 0 | Любой
193553 | ВР-300 №5 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193552 | ВР-300 №5 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193551 | ВР-300 №5 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193550 | ВР-300 №5 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193549 | ВР-300 №5 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193548 | ВР-300 №5 схема 5 | 2 | 2890 | 0 | Любой
193543 | ВР-300 №5,6 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193542 | ВР-300 №5,6 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193541 | ВР-300 №5,6 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193540 | ВР-300 №5,6 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193539 | ВР-300 №5,6 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193538 | ВР-300 №5,6 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193537 | ВР-300 №5,6 схема 5 | 2 | 2920 | 0 | Любой
193533 | ВР-300 №6,3 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193532 | ВР-300 №6,3 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193531 | ВР-300 №6,3 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193530 | ВР-300 №6,3 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193529 | ВР-300 №6,3 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193528 | ВР-300 №6,3 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193527 | ВР-300 №6,3 схема 5 | 2 | 2925 | 0 | Любой
193523 | ВР-300 №7,1 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193522 | ВР-300 №7,1 схема 5 | 4 | 1425 | 0 | Любой
193521 | ВР-300 №7,1 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193520 | ВР-300 №7,1 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193519 | ВР-300 №7,1 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193518 | ВР-300 №7,1 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193517 | ВР-300 №7,1 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193516 | ВР-300 №7,1 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193515 | ВР-300 №7,1 схема 5 | 2 | 2945 | 0 | Любой
193512 | ВР-300 №8 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193511 | ВР-300 №8 схема 5 | 4 | 1450 | 0 | Любой
193510 | ВР-300 №8 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193509 | ВР-300 №8 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193508 | ВР-300 №8 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193507 | ВР-300 №8 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193506 | ВР-300 №8 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193505 | ВР-300 №8 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193504 | ВР-300 №8 схема 5 | 2 | 2960 | 0 | Любой
193501 | ВР-300 №9 схема 5 | 6 | 1250 | 0 | Любой
193500 | ВР-300 №9 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193499 | ВР-300 №9 схема 5 | 4 | 1455 | 0 | Любой
193498 | ВР-300 №9 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193497 | ВР-300 №9 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193496 | ВР-300 №9 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193495 | ВР-300 №9 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193494 | ВР-300 №9 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193493 | ВР-300 №9 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193492 | ВР-300 №9 схема 5 | 2 | 2960 | 0 | Любой
193490 | ВР-300 №10 схема 5 | 6 | 1250 | 0 | Любой
193489 | ВР-300 №10 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193488 | ВР-300 №10 схема 5 | 4 | 1465 | 0 | Любой
193487 | ВР-300 №10 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193486 | ВР-300 №10 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193485 | ВР-300 №10 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193484 | ВР-300 №10 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193483 | ВР-300 №10 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193482 | ВР-300 №10 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193481 | ВР-300 №10 схема 5 | 2 | 2975 | 0 | Любой
193479 | ВР-300 №11,2 схема 5 | 6 | 1120 | 0 | Любой
193478 | ВР-300 №11,2 схема 5 | 6 | 1250 | 0 | Любой
193477 | ВР-300 №11,2 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193476 | ВР-300 №11,2 схема 5 | 4 | 1475 | 0 | Любой
193475 | ВР-300 №11,2 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193474 | ВР-300 №11,2 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193473 | ВР-300 №11,2 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193472 | ВР-300 №11,2 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193471 | ВР-300 №11,2 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193470 | ВР-300 №11,2 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193469 | ВР-300 №12,5 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193468 | ВР-300 №12,5 схема 5 | 6 | 1120 | 0 | Любой
193467 | ВР-300 №12,5 схема 5 | 6 | 1250 | 0 | Любой
193466 | ВР-300 №12,5 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193465 | ВР-300 №12,5 схема 5 | 4 | 1480 | 0 | Любой
193464 | ВР-300 №12,5 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193463 | ВР-300 №12,5 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193462 | ВР-300 №12,5 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193461 | ВР-300 №12,5 схема 5 | 4 | 2250 | 0 | Любой
193460 | ВР-300 №12,5 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193459 | ВР-400 №4 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193458 | ВР-400 №4 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193457 | ВР-400 №4 схема 5 | 2 | 2900 | 0 | Любой
193450 | ВР-400 №4,5 схема 5 | 4 | 2230 | 0 | Любой
193449 | ВР-400 №4,5 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193448 | ВР-400 №4,5 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193447 | ВР-400 №4,5 схема 5 | 2 | 2890 | 0 | Любой
193441 | ВР-400 №5 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193440 | ВР-400 №5 схема 5 | 4 | 2230 | 0 | Любой
193439 | ВР-400 №5 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193438 | ВР-400 №5 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193437 | ВР-400 №5 схема 5 | 2 | 2930 | 0 | Любой
193432 | ВР-400 №5,6 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193431 | ВР-400 №5,6 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193430 | ВР-400 №5,6 схема 5 | 4 | 2230 | 0 | Любой
193429 | ВР-400 №5,6 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193428 | ВР-400 №5,6 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193427 | ВР-400 №5,6 схема 5 | 2 | 2935 | 0 | Любой
193423 | ВР-400 №6,3 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193422 | ВР-400 №6,3 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193421 | ВР-400 №6,3 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193420 | ВР-400 №6,3 схема 5 | 4 | 2230 | 0 | Любой
193419 | ВР-400 №6,3 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193418 | ВР-400 №6,3 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193417 | ВР-400 №6,3 схема 5 | 2 | 2950 | 0 | Любой
193414 | ВР-400 №7,1 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193413 | ВР-400 №7,1 схема 5 | 4 | 1440 | 0 | Любой
193412 | ВР-400 №7,1 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193411 | ВР-400 №7,1 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193410 | ВР-400 №7,1 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193409 | ВР-400 №7,1 схема 5 | 4 | 2230 | 0 | Любой
193408 | ВР-400 №7,1 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193407 | ВР-400 №7,1 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193406 | ВР-400 №7,1 схема 5 | 2 | 2950 | 0 | Любой
193404 | ВР-400 №8 схема 5 | 6 | 1240 | 0 | Любой
193403 | ВР-400 №8 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193402 | ВР-400 №8 схема 5 | 4 | 1450 | 0 | Любой
193401 | ВР-400 №8 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193400 | ВР-400 №8 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193399 | ВР-400 №8 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193398 | ВР-400 №8 схема 5 | 4 | 2240 | 0 | Любой
193397 | ВР-400 №8 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193396 | ВР-400 №8 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193395 | ВР-400 №8 схема 5 | 2 | 2950 | 0 | Любой
193394 | ВР-400 №9 схема 5 | 6 | 1120 | 0 | Любой
193393 | ВР-400 №9 схема 5 | 6 | 1240 | 0 | Любой
193392 | ВР-400 №9 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193391 | ВР-400 №9 схема 5 | 4 | 1470 | 0 | Любой
193390 | ВР-400 №9 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193389 | ВР-400 №9 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193388 | ВР-400 №9 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193387 | ВР-400 №9 схема 5 | 4 | 2230 | 0 | Любой
193386 | ВР-400 №9 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193385 | ВР-400 №10 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193384 | ВР-400 №10 схема 5 | 6 | 1110 | 0 | Любой
193383 | ВР-400 №10 схема 5 | 6 | 1260 | 0 | Любой
193382 | ВР-400 №10 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193381 | ВР-400 №10 схема 5 | 4 | 1475 | 0 | Любой
193380 | ВР-400 №10 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193379 | ВР-400 №10 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193378 | ВР-400 №10 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193377 | ВР-400 №10 схема 5 | 4 | 2230 | 0 | Любой
193376 | ВР-400 №11,2 схема 5 | 8 | 900 | 0 | Любой
193375 | ВР-400 №11,2 схема 5 | 6 | 970 | 0 | Любой
193374 | ВР-400 №11,2 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193373 | ВР-400 №11,2 схема 5 | 6 | 1110 | 0 | Любой
193372 | ВР-400 №11,2 схема 5 | 6 | 1240 | 0 | Любой
193371 | ВР-400 №11,2 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193370 | ВР-400 №11,2 схема 5 | 4 | 1475 | 0 | Любой
193369 | ВР-400 №11,2 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193368 | ВР-400 №11,2 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193367 | ВР-400 №11,2 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193366 | ВР-400 №12,5 схема 5 | 8 | 800 | 0 | Любой
193365 | ВР-400 №12,5 схема 5 | 8 | 900 | 0 | Любой
193364 | ВР-400 №12,5 схема 5 | 6 | 970 | 0 | Любой
193363 | ВР-400 №12,5 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193362 | ВР-400 №12,5 схема 5 | 6 | 1110 | 0 | Любой
193361 | ВР-400 №12,5 схема 5 | 6 | 1240 | 0 | Любой
193360 | ВР-400 №12,5 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193359 | ВР-400 №12,5 схема 5 | 4 | 1480 | 0 | Любой
193358 | ВР-400 №12,5 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193357 | ВР-400 №12,5 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193356 | ВР-400 №14 схема 5 | 8 | 720 | 0 | Любой
193355 | ВР-400 №14 схема 5 | 8 | 725 | 0 | Любой
193354 | ВР-400 №14 схема 5 | 8 | 800 | 0 | Любой
193353 | ВР-400 №14 схема 5 | 8 | 900 | 0 | Любой
193352 | ВР-400 №14 схема 5 | 6 | 980 | 0 | Любой
193351 | ВР-400 №14 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193350 | ВР-400 №14 схема 5 | 6 | 1110 | 0 | Любой
193349 | ВР-400 №14 схема 5 | 6 | 1240 | 0 | Любой
193348 | ВР-400 №14 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193347 | ВР-400 №14 схема 5 | 4 | 1480 | 0 | Любой
193346 | ВР-400 №14 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193345 | ВР-400 №16 схема 5 | 8 | 640 | 0 | Любой
193344 | ВР-400 №16 схема 5 | 8 | 720 | 0 | Любой
193343 | ВР-400 №16 схема 5 | 8 | 735 | 0 | Любой
193342 | ВР-400 №16 схема 5 | 8 | 800 | 0 | Любой
193341 | ВР-400 №16 схема 5 | 8 | 900 | 0 | Любой
193340 | ВР-400 №16 схема 5 | 6 | 980 | 0 | Любой
193339 | ВР-400 №16 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193338 | ВР-400 №16 схема 5 | 6 | 1110 | 0 | Любой
193337 | ВР-400 №16 схема 5 | 6 | 1240 | 0 | Любой
193336 | ВР-400 №16 схема 5 | 6 | 1400 | 0 | Любой
193335 | ВР-600 №2,5 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193334 | ВР-600 №2,5 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193333 | ВР-600 №2,5 схема 5 | 2 | 2850 | 0 | Любой
193326 | ВР-600 №3,15 схема 5 | 4 | 2240 | 0 | Любой
193325 | ВР-600 №3,15 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193324 | ВР-600 №3,15 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193323 | ВР-600 №3,15 схема 5 | 2 | 2850 | 0 | Любой
193317 | ВР-600 №4 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193316 | ВР-600 №4 схема 5 | 4 | 2240 | 0 | Любой
193315 | ВР-600 №4 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193314 | ВР-600 №4 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193313 | ВР-600 №4 схема 5 | 2 | 2910 | 0 | Любой
193308 | ВР-600 №4,5 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193307 | ВР-600 №4,5 схема 5 | 4 | 2240 | 0 | Любой
193306 | ВР-600 №4,5 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193305 | ВР-600 №4,5 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193304 | ВР-600 №4,5 схема 5 | 2 | 2890 | 0 | Любой
193299 | ВР-600 №5 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193298 | ВР-600 №5 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193297 | ВР-600 №5 схема 5 | 4 | 2240 | 0 | Любой
193296 | ВР-600 №5 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193295 | ВР-600 №5 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193294 | ВР-600 №5 схема 5 | 2 | 2900 | 0 | Любой
193290 | ВР-600 №5,6 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193289 | ВР-600 №5,6 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193288 | ВР-600 №5,6 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193287 | ВР-600 №5,6 схема 5 | 4 | 2240 | 0 | Любой
193286 | ВР-600 №5,6 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193285 | ВР-600 №5,6 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193284 | ВР-600 №5,6 схема 5 | 2 | 2935 | 0 | Любой
193281 | ВР-600 №6,3 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
193280 | ВР-600 №6,3 схема 5 | 4 | 1440 | 0 | Любой
193279 | ВР-600 №6,3 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193278 | ВР-600 №6,3 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193277 | ВР-600 №6,3 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193276 | ВР-600 №6,3 схема 5 | 4 | 2240 | 0 | Любой
193275 | ВР-600 №6,3 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193274 | ВР-600 №6,3 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193273 | ВР-600 №6,3 схема 5 | 2 | 2960 | 0 | Любой
193271 | ВР-600 №7,1 схема 5 | 6 | 1250 | 0 | Любой
193270 | ВР-600 №7,1 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
193269 | ВР-600 №7,1 схема 5 | 4 | 1450 | 0 | Любой
193268 | ВР-600 №7,1 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193267 | ВР-600 №7,1 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193266 | ВР-600 №7,1 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193265 | ВР-600 №7,1 схема 5 | 4 | 2240 | 0 | Любой
193264 | ВР-600 №7,1 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193263 | ВР-600 №7,1 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193262 | ВР-600 №7,1 схема 5 | 2 | 2960 | 0 | Любой
193261 | ВР-600 №8 схема 5 | 6 | 1120 | 0 | Любой
193260 | ВР-600 №8 схема 5 | 6 | 1250 | 0 | Любой
193259 | ВР-600 №8 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
193258 | ВР-600 №8 схема 5 | 4 | 1450 | 0 | Любой
193257 | ВР-600 №8 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193256 | ВР-600 №8 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193255 | ВР-600 №8 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193254 | ВР-600 №8 схема 5 | 4 | 2240 | 0 | Любой
193253 | ВР-600 №8 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
193252 | ВР-600 №9 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193251 | ВР-600 №9 схема 5 | 6 | 1120 | 0 | Любой
193250 | ВР-600 №9 схема 5 | 6 | 1250 | 0 | Любой
193249 | ВР-600 №9 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
193248 | ВР-600 №9 схема 5 | 4 | 1470 | 0 | Любой
193247 | ВР-600 №9 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193246 | ВР-600 №9 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193245 | ВР-600 №9 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193244 | ВР-600 №9 схема 5 | 4 | 2240 | 0 | Любой
193243 | ВР-600 №10 схема 5 | 6 | 900 | 0 | Любой
193242 | ВР-600 №10 схема 5 | 6 | 970 | 0 | Любой
193241 | ВР-600 №10 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193240 | ВР-600 №10 схема 5 | 6 | 1120 | 0 | Любой
193239 | ВР-600 №10 схема 5 | 6 | 1250 | 0 | Любой
193238 | ВР-600 №10 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
193237 | ВР-600 №10 схема 5 | 4 | 1470 | 0 | Любой
193236 | ВР-600 №10 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193235 | ВР-600 №10 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193234 | ВР-600 №10 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193233 | ВР-600 №11,2 схема 5 | 8 | 800 | 0 | Любой
193232 | ВР-600 №11,2 схема 5 | 8 | 900 | 0 | Любой
193231 | ВР-600 №11,2 схема 5 | 6 | 970 | 0 | Любой
193230 | ВР-600 №11,2 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193229 | ВР-600 №11,2 схема 5 | 6 | 1120 | 0 | Любой
193228 | ВР-600 №11,2 схема 5 | 6 | 1250 | 0 | Любой
193227 | ВР-600 №11,2 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
193226 | ВР-600 №11,2 схема 5 | 4 | 1470 | 0 | Любой
193225 | ВР-600 №11,2 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193224 | ВР-600 №11,2 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193223 | ВР-600 №12,5 схема 5 | 8 | 710 | 0 | Любой
193222 | ВР-600 №12,5 схема 5 | 8 | 735 | 0 | Любой
193221 | ВР-600 №12,5 схема 5 | 8 | 800 | 0 | Любой
193220 | ВР-600 №12,5 схема 5 | 8 | 900 | 0 | Любой
193219 | ВР-600 №12,5 схема 5 | 6 | 980 | 0 | Любой
193218 | ВР-600 №12,5 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193217 | ВР-600 №12,5 схема 5 | 6 | 1120 | 0 | Любой
193216 | ВР-600 №12,5 схема 5 | 6 | 1250 | 0 | Любой
193215 | ВР-600 №12,5 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
193214 | ВР-600 №12,5 схема 5 | 4 | 1480 | 0 | Любой
193213 | ВР-600 №12,5 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193212 | ВР-600 №14 схема 5 | 8 | 630 | 0 | Любой
193211 | ВР-600 №14 схема 5 | 8 | 710 | 0 | Любой
193210 | ВР-600 №14 схема 5 | 8 | 735 | 0 | Любой
193209 | ВР-600 №14 схема 5 | 8 | 800 | 0 | Любой
193208 | ВР-600 №14 схема 5 | 8 | 900 | 0 | Любой
193207 | ВР-600 №14 схема 5 | 6 | 980 | 0 | Любой
193206 | ВР-600 №14 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193205 | ВР-600 №14 схема 5 | 6 | 1120 | 0 | Любой
193204 | ВР-600 №14 схема 5 | 6 | 1250 | 0 | Любой
193203 | ВР-600 №14 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
193202 | ВР-600 №14 схема 5 | 4 | 1480 | 0 | Любой
193201 | ВР-600 №16 схема 5 | 8 | 560 | 0 | Любой
193200 | ВР-600 №16 схема 5 | 8 | 630 | 0 | Любой
193199 | ВР-600 №16 схема 5 | 8 | 710 | 0 | Любой
193198 | ВР-600 №16 схема 5 | 8 | 735 | 0 | Любой
193197 | ВР-600 №16 схема 5 | 8 | 800 | 0 | Любой
193196 | ВР-600 №16 схема 5 | 8 | 900 | 0 | Любой
193195 | ВР-600 №16 схема 5 | 6 | 980 | 0 | Любой
193194 | ВР-600 №16 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193193 | ВР-600 №16 схема 5 | 6 | 1120 | 0 | Любой
193192 | ВР-600 №16 схема 5 | 6 | 1250 | 0 | Любой
193191 | ВР-800 №2,5 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193190 | ВР-800 №2,5 схема 5 | 2 | 2500 | 0 | Любой
193189 | ВР-800 №2,5 схема 5 | 2 | 2850 | 0 | Любой
193184 | ВР-800 №3,15 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193183 | ВР-800 №3,15 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
193182 | ВР-800 №3,15 схема 5 | 4 | 2300 | 0 | Любой
193181 | ВР-800 №3,15 схема 5 | 2 | 2600 | 0 | Любой
193180 | ВР-800 №3,15 схема 5 | 2 | 2850 | 0 | Любой
193177 | ВР-800 №4 схема 5 | 4 | 1390 | 0 | Любой
193176 | ВР-800 №4 схема 5 | 4 | 1580 | 0 | Любой
193175 | ВР-800 №4 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193174 | ВР-800 №4 схема 5 | 4 | 2200 | 0 | Любой
193173 | ВР-800 №4 схема 5 | 2 | 2600 | 0 | Любой
193172 | ВР-800 №4 схема 5 | 2 | 2800 | 0 | Любой
193169 | ВР-800 №5 схема 5 | 6 | 960 | 0 | Любой
193168 | ВР-800 №5 схема 5 | 6 | 1220 | 0 | Любой
193167 | ВР-800 №5 схема 5 | 4 | 1410 | 0 | Любой
193166 | ВР-800 №5 схема 5 | 4 | 1700 | 0 | Любой
193165 | ВР-800 №5 схема 5 | 4 | 1900 | 0 | Любой
193164 | ВР-800 №5 схема 5 | 4 | 2120 | 0 | Любой
193163 | ВР-800 №5 схема 5 | 2 | 2350 | 0 | Любой
193162 | ВР-800 №5 схема 5 | 2 | 2650 | 0 | Любой
193161 | ВР-800 №5 схема 5 | 2 | 2900 | 0 | Любой
193160 | ВР-800 №5,6 схема 5 | 6 | 960 | 0 | Любой
193159 | ВР-800 №5,6 схема 5 | 6 | 1220 | 0 | Любой
193158 | ВР-800 №5,6 схема 5 | 6 | 1280 | 0 | Любой
193157 | ВР-800 №5,6 схема 5 | 4 | 1460 | 0 | Любой
193156 | ВР-800 №5,6 схема 5 | 4 | 1550 | 0 | Любой
193155 | ВР-800 №5,6 схема 5 | 4 | 1750 | 0 | Любой
193154 | ВР-800 №5,6 схема 5 | 4 | 1920 | 0 | Любой
193153 | ВР-800 №5,6 схема 5 | 4 | 2210 | 0 | Любой
193152 | ВР-800 №5,6 схема 5 | 4 | 2400 | 0 | Любой
193151 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 6 | 920 | 0 | Любой
193150 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 6 | 1050 | 0 | Любой
193149 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 6 | 1130 | 0 | Любой
193148 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 6 | 1180 | 0 | Любой
193147 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 6 | 1300 | 0 | Любой
193146 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 4 | 1460 | 0 | Любой
193145 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193144 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 4 | 1700 | 0 | Любой
193143 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 4 | 1820 | 0 | Любой
193142 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 4 | 1900 | 0 | Любой
193141 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 4 | 2020 | 0 | Любой
193140 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 4 | 2100 | 0 | Любой
193139 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 4 | 2165 | 0 | Любой
193138 | ВР-800 №6,3 схема 5 | 4 | 2300 | 0 | Любой
193137 | ВР-800 №7,1 схема 5 | 6 | 960 | 0 | Любой
193136 | ВР-800 №7,1 схема 5 | 6 | 1060 | 0 | Любой
193135 | ВР-800 №7,1 схема 5 | 6 | 1180 | 0 | Любой
193134 | ВР-800 №7,1 схема 5 | 6 | 1300 | 0 | Любой
193133 | ВР-800 №7,1 схема 5 | 4 | 1460 | 0 | Любой
193132 | ВР-800 №7,1 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193131 | ВР-800 №7,1 схема 5 | 4 | 1700 | 0 | Любой
193130 | ВР-800 №7,1 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193129 | ВР-800 №7,1 схема 5 | 4 | 1950 | 0 | Любой
193128 | ВР-800 №8 схема 5 | 6 | 960 | 0 | Любой
193127 | ВР-800 №8 схема 5 | 6 | 1050 | 0 | Любой
193126 | ВР-800 №8 схема 5 | 6 | 1100 | 0 | Любой
193125 | ВР-800 №8 схема 5 | 6 | 1200 | 0 | Любой
193124 | ВР-800 №8 схема 5 | 6 | 1300 | 0 | Любой
193123 | ВР-800 №8 схема 5 | 4 | 1460 | 0 | Любой
193122 | ВР-800 №8 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193121 | ВР-800 №8 схема 5 | 4 | 1700 | 0 | Любой
193120 | ВР-800 №8 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
193119 | ВР-800 №9 схема 5 | 8 | 850 | 0 | Любой
193118 | ВР-800 №9 схема 5 | 6 | 960 | 0 | Любой
193117 | ВР-800 №9 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193116 | ВР-800 №9 схема 5 | 6 | 1050 | 0 | Любой
193115 | ВР-800 №9 схема 5 | 6 | 1100 | 0 | Любой
193114 | ВР-800 №9 схема 5 | 6 | 1200 | 0 | Любой
193113 | ВР-800 №9 схема 5 | 6 | 1300 | 0 | Любой
193112 | ВР-800 №9 схема 5 | 4 | 1470 | 0 | Любой
193111 | ВР-800 №9 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
193110 | ВР-800 №9 схема 5 | 4 | 1750 | 0 | Любой
193109 | ВР-800 №10 схема 5 | 8 | 840 | 0 | Любой
193108 | ВР-800 №10 схема 5 | 8 | 900 | 0 | Любой
193107 | ВР-800 №10 схема 5 | 6 | 960 | 0 | Любой
193106 | ВР-800 №10 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
193105 | ВР-800 №10 схема 5 | 6 | 1050 | 0 | Любой
193104 | ВР-800 №10 схема 5 | 6 | 1100 | 0 | Любой
193103 | ВР-800 №10 схема 5 | 6 | 1200 | 0 | Любой
193102 | ВР-800 №10 схема 5 | 6 | 1300 | 0 | Любой
193101 | ВР-800 №10 схема 5 | 4 | 1470 | 0 | Любой
193100 | ВР-800 №10 схема 5 | 4 | 1550 | 0 | Любой
193099 | ВР-800 №11,2 схема 5 | 8 | 730 | 0 | Любой
193098 | ВР-800 №11,2 схема 5 | 8 | 830 | 0 | Любой
193097 | ВР-800 №11,2 схема 5 | 8 | 900 | 0 | Любой
193096 | ВР-800 №11,2 схема 5 | 6 | 970 | 0 | Любой
193095 | ВР-800 №11,2 схема 5 | 6 | 1045 | 0 | Любой
193094 | ВР-800 №11,2 схема 5 | 6 | 1110 | 0 | Любой
193093 | ВР-800 №11,2 схема 5 | 6 | 1180 | 0 | Любой
193092 | ВР-800 №11,2 схема 5 | 6 | 1300 | 0 | Любой
193091 | ВР-800 №12,5 схема 5 | 8 | 730 | 0 | Любой
193090 | ВР-800 №12,5 схема 5 | 8 | 830 | 0 | Любой
193089 | ВР-800 №12,5 схема 5 | 8 | 900 | 0 | Любой
193088 | ВР-800 №12,5 схема 5 | 6 | 975 | 0 | Любой
193087 | ВР-800 №12,5 схема 5 | 6 | 1045 | 0 | Любой
193086 | ВР-800 №12,5 схема 5 | 6 | 1100 | 0 | Любой
193085 | ВР-800 №12,5 схема 5 | 6 | 1160 | 0 | Любой
193084 | ВР-800 №12,5 схема 5 | 6 | 1250 | 0 | Любой
193083 | ВР-800 №12,5 схема 5 | 6 | 1300 | 0 | Любой
193076 | ВР 132-30 №8 схема 5 | 4 | 1900 | 0 | Любой
193016 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 4 | 1520 | 0 | Любой
179938 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 6 | 960 | 0 | Любой
179937 | ВЦП 7-40 №10 схема 5 | 4 | 1480 | 0 | Любой
175420 | ВР 132-30 №10 схема 5 | 4 | 1750 | 0 | Любой
175419 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 6 | 1285 | 0 | Любой
172955 | ВР 132-30 №6,3 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
171749 | ВР 132-30 №11,2 схема 5 | 6 | 980 | 0 | Любой
169323 | Д/ВД №3,5 схема 5 | 4 | 2800 | 0 | Любой
169322 | Д/ВД №3,5 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
169321 | Д/ВД №3,5 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
169320 | Д/ВД №3,5 схема 5 | 4 | 2600 | 0 | Любой
169319 | Д/ВД №3,5 схема 5 | 4 | 1200 | 0 | Любой
169318 | Д/ВД №3,5 схема 5 | 4 | 2400 | 0 | Любой
169317 | Д/ВД №3,5 схема 5 | 4 | 2200 | 0 | Любой
169316 | Д/ВД №3,5 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
169315 | Д/ВД №3,5 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
169314 | Д/ВД №3,5 схема 5 | 4 | 1000 | 0 | Любой
169313 | Д/ВД №3,5 схема 5 | 4 | 800 | 0 | Любой
167034 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 4 | 1700 | 0 | Любой
167033 | ВР 132-30 №8 схема 5 | 6 | 1625 | 0 | Любой
167032 | ВР 132-30 №12,5 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
167020 | ВДН/ДН 9 1000об/мин. ОНА 0⁰ схема 5 | 6 | 1300 | 0 | Любой
167019 | ВДН/ДН 9 1000об/мин. ОНА 0⁰ схема 5 | 6 | 1100 | 0 | Любой
167018 | ВДН/ДН 9 1000об/мин. ОНА 0⁰ схема 5 | 6 | 900 | 0 | Любой
167016 | ВДН/ДН 9 1000об/мин. ОНА 0⁰ схема 5 | 6 | 500 | 0 | Любой
167015 | ВДН/ДН 9 1000об/мин. ОНА 0⁰ схема 5 | 6 | 600 | 0 | Любой
167014 | ВДН/ДН 9 1000об/мин. ОНА 0⁰ схема 5 | 6 | 700 | 0 | Любой
167013 | ВДН/ДН 9 1000об/мин. ОНА 0⁰ схема 5 | 6 | 800 | 0 | Любой
167012 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 А | 8 | 475 | 0 | Любой
167011 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 А | 8 | 500 | 0 | Любой
166706 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 А | 4 | 1285 | 0 | Любой
164145 | ВЦП 7-40 №5 схема 5 | 4 | 2400 | 0 | Любой
157399 | ВР 132-30 №10 схема 5 | 4 | 1650 | 0 | Любой
150040 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 4 | 1135 | 0 | Любой
147723 | ВР 132-30 №10 схема 5 | 4 | 1900 | 0 | Любой
147693 | ВР 132-30 №6,3 схема 5 | 4 | 2350 | 0 | Любой
142888 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 4 | 1450 | 0 | Любой
142887 | ВР 280-46 №10 схема 5 | 8 | 730 | 0 | Любой
142666 | ВР 132-30 №11,2 схема 5 | 6 | 1100 | 0 | Любой
142665 | ВР 132-30 №11,2 схема 5 | 6 | 1200 | 0 | Любой
142664 | ВР 132-30 №11,2 схема 5 | 4 | 1300 | 0 | Любой
142663 | ВР 132-30 №11,2 схема 5 | 4 | 1400 | 0 | Любой
137414 | ВР 132-30 №8 схема 5 | 4 | 2340 | 0 | Любой
137412 | ВР 132-30 №10 схема 5 | 4 | 1380 | 0 | Любой
137411 | ВР 132-30 №12,5 схема 5 | 4 | 1520 | 0 | Любой
137373 | ВЦП 7-40 №10 схема 5 | 4 | 1300 | 0 | Любой
137240 | ВР 80-75 №4 D=0,9Dном | 4 | 0 | 0.55 | Любой
137239 | ВР 80-75 №4 D=0,9Dном | 6 | 0 | 0.18 | Любой
135304 | ВР 80-75 №10 схема 5 | 6 | 970 | 0 | Любой
91950 | ВР 132-30 №8 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
91899 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 0 | 900 | 0 | Любой
91873 | ВО 21-12 №12,5 (45/1500) | 0 | 1460 | 45 | Любой
91072 | ВЦП 7-40 №10 схема 5 | 6 | 1240 | 0 | Любой
90464 | ВЦП 7-40 №10 схема 5 | 6 | 1020 | 0 | Любой
90463 | ВЦП 7-40 №10 схема 5 | 6 | 1150 | 0 | Любой
85587 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 4 | 1900 | 0 | Любой
78839 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 4 | 1320 | 0 | Любой
78838 | ВЦП 7-40 №12,5 схема 5 | 6 | 985 | 0 | Любой
78837 | ВЦП 7-40 №12,5 схема 5 | 6 | 895 | 0 | Любой
78836 | ВЦП 7-40 №12,5 схема 5 | 6 | 819 | 0 | Любой
78835 | ВЦП 7-40 №12,5 схема 5 | 8 | 760 | 0 | Любой
78834 | ВЦП 7-40 №12,5 схема 5 | 8 | 664 | 0 | Любой
78831 | ВЦП 7-40 №10 схема 5 | 4 | 1450 | 0 | Любой
78830 | ВЦП 7-40 №10 схема 5 | 4 | 1340 | 0 | Любой
78829 | ВЦП 7-40 №10 схема 5 | 6 | 1080 | 0 | Любой
78828 | ВЦП 7-40 №10 схема 5 | 6 | 975 | 0 | Любой
78827 | ВЦП 7-40 №10 схема 5 | 6 | 880 | 0 | Любой
78826 | ВЦП 7-40 №10 схема 5 | 8 | 803 | 0 | Любой
78825 | ВЦП 7-40 №10 схема 5 | 8 | 720 | 0 | Любой
32455 | ВР 140-15 №12,5 схема 5 | 4 | 1200 | 0 | Любой
32454 | ВР 140-15 №12,5 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
32453 | ВР 140-15 №12,5 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
32452 | ВР 140-15 №10 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
32451 | ВР 140-15 №10 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
32450 | ВР 140-15 №8 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
32449 | ВР 140-15 №8 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
32448 | ВР 140-15 №6,3 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
32447 | ВР 140-15 №6,3 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
32446 | ВР 140-15 №5 схема 5 | 4 | 2500 | 0 | Любой
32445 | ВР 140-15 №5 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
29507 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 4 | 1810 | 0 | Любой
29506 | ВЦП 7-40 №8 схема 5 | 4 | 1615 | 0 | Любой
29505 | ВЦП 7-40 №6,3 схема 5 | 4 | 2040 | 0 | Любой
29504 | ВЦП 7-40 №6,3 схема 5 | 4 | 1810 | 0 | Любой
29503 | ВЦП 7-40 №6,3 схема 5 | 4 | 1615 | 0 | Любой
29502 | ВЦП 7-40 №5 схема 5 | 4 | 2575 | 0 | Любой
29501 | ВЦП 7-40 №5 схема 5 | 4 | 2285 | 0 | Любой
29500 | ВЦП 7-40 №5 схема 5 | 4 | 2030 | 0 | Любой
29499 | ВЦП 7-40 №5 схема 5 | 4 | 1810 | 0 | Любой
29453 | ВР 132-30 №12,5 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
29452 | ВР 132-30 №12,5 схема 5 | 4 | 1200 | 0 | Любой
29451 | ВР 132-30 №12,5 схема 5 | 6 | 800 | 0 | Любой
29446 | ВР 132-30 №10 схема 5 | 4 | 2000 | 0 | Любой
29445 | ВР 132-30 №10 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
29444 | ВР 132-30 №10 схема 5 | 4 | 1600 | 0 | Любой
29443 | ВР 132-30 №10 схема 5 | 4 | 1300 | 0 | Любой
29442 | ВР 132-30 №10 схема 5 | 4 | 1100 | 0 | Любой
29438 | ВР 132-30 №8 схема 5 | 4 | 2600 | 0 | Любой
29437 | ВР 132-30 №8 схема 5 | 4 | 2200 | 0 | Любой
29436 | ВР 132-30 №8 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
29431 | ВР 132-30 №6,3 схема 5 | 4 | 2600 | 0 | Любой
29430 | ВР 132-30 №6,3 схема 5 | 4 | 2200 | 0 | Любой
29429 | ВР 132-30 №6,3 схема 5 | 4 | 1800 | 0 | Любой
26181 | ВР 80-75 №20 схема 5 | 8 | 500 | 0 | Любой
26180 | ВР 80-75 №20 схема 5 | 8 | 465 | 0 | Любой
26179 | ВР 80-75 №20 схема 5 | 8 | 420 | 0 | Любой
26178 | ВР 80-75 №16 схема 5 | 8 | 700 | 0 | Любой
26177 | ВР 80-75 №16 схема 5 | 8 | 650 | 0 | Любой
26176 | ВР 80-75 №16 схема 5 | 8 | 610 | 0 | Любой
26175 | ВР 80-75 №16 схема 5 | 8 | 565 | 0 | Любой
26174 | ВР 80-75 №16 схема 5 | 8 | 505 | 0 | Любой
26173 | ВР 80-75 №16 схема 5 | 8 | 480 | 0 | Любой
26172 | ВР 80-75 №16 схема 5 | 8 | 445 | 0 | Любой
26171 | ВР 80-75 №16 схема 5 | 8 | 400 | 0 | Любой
26170 | ВР 80-75 №12,5 схема 5 | 6 | 850 | 0 | Любой
26169 | ВР 80-75 №12,5 схема 5 | 6 | 765 | 0 | Любой
26168 | ВР 80-75 №12,5 схема 5 | 8 | 720 | 0 | Любой
26167 | ВР 80-75 №12,5 схема 5 | 8 | 675 | 0 | Любой
26166 | ВР 80-75 №12,5 схема 5 | 8 | 605 | 0 | Любой
26165 | ВР 80-75 №12,5 схема 5 | 8 | 535 | 0 | Любой
26164 | ВР 80-75 №12,5 схема 5 | 8 | 475 | 0 | Любой
26163 | ВР 80-75 №12,5 схема 5 | 8 | 425 | 0 | Любой
26162 | ВР 80-75 №12,5 схема 5 | 8 | 385 | 0 | Любой
26161 | ВР 80-75 №10 схема 5 | 6 | 1050 | 0 | Любой
26160 | ВР 80-75 №10 схема 5 | 6 | 880 | 0 | Любой
26159 | ВР 80-75 №10 схема 5 | 6 | 775 | 0 | Любой
26158 | ВР 80-75 №10 схема 5 | 8 | 690 | 0 | Любой
26157 | ВР 80-75 №10 схема 5 | 8 | 620 | 0 | Любой
26156 | ВР 80-75 №10 схема 5 | 8 | 560 | 0 | Любой
26155 | ВР 80-75 №10 схема 5 | 8 | 505 | 0 | Любой
26154 | ВР 80-75 №10 схема 5 | 8 | 440 | 0 | Любой
26153 | ВР 80-75 №10 схема 5 | 8 | 395 | 0 | Любой
26152 | ВР 80-75 №8 схема 5 | 6 | 1280 | 0 | Любой
26151 | ВР 80-75 №8 схема 5 | 6 | 1120 | 0 | Любой
26150 | ВР 80-75 №8 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
26149 | ВР 80-75 №8 схема 5 | 6 | 900 | 0 | Любой
26148 | ВР 80-75 №8 схема 5 | 6 | 815 | 0 | Любой
26147 | ВР 80-75 №8 схема 5 | 8 | 735 | 0 | Любой
26146 | ВР 80-75 №8 схема 5 | 8 | 640 | 0 | Любой
26145 | ВР 80-75 №8 схема 5 | 8 | 575 | 0 | Любой
26144 | ВР 80-75 №8 схема 5 | 8 | 495 | 0 | Любой
26143 | ВР 80-75 №6,3 схема 5 | 4 | 1670 | 0 | Любой
26142 | ВР 80-75 №6,3 схема 5 | 4 | 1330 | 0 | Любой
26141 | ВР 80-75 №6,3 схема 5 | 4 | 1215 | 0 | Любой
26140 | ВР 80-75 №6,3 схема 5 | 4 | 1090 | 0 | Любой
26139 | ВР 80-75 №6,3 схема 5 | 6 | 950 | 0 | Любой
26138 | ВР 80-75 №6,3 схема 5 | 6 | 855 | 0 | Любой
26137 | ВР 80-75 №6,3 схема 5 | 8 | 735 | 0 | Любой
26136 | ВР 80-75 №6,3 схема 5 | 8 | 660 | 0 | Любой
26135 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 490 | 0 | Любой
26134 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 440 | 0 | Любой
26133 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 400 | 0 | Любой
26132 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 6 | 370 | 0 | Любой
26131 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 330 | 0 | Любой
26130 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 300 | 0 | Любой
26129 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 270 | 0 | Любой
26128 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 240 | 0 | Любой
26127 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 220 | 0 | Любой
26126 | ВР 280-46 №10 схема 5 | 8 | 700 | 0 | Любой
26125 | ВР 280-46 №10 схема 5 | 8 | 630 | 0 | Любой
26124 | ВР 280-46 №10 схема 5 | 8 | 570 | 0 | Любой
26123 | ВР 280-46 №10 схема 5 | 8 | 520 | 0 | Любой
26122 | ВР 280-46 №10 схема 5 | 8 | 460 | 0 | Любой
26121 | ВР 280-46 №10 схема 5 | 8 | 410 | 0 | Любой
26120 | ВР 280-46 №10 схема 5 | 8 | 360 | 0 | Любой
26119 | ВР 280-46 №10 схема 5 | 8 | 320 | 0 | Любой
26118 | ВР 280-46 №10 схема 5 | 8 | 280 | 0 | Любой
26117 | ВР 280-46 №10 схема 5 | 8 | 250 | 0 | Любой
26116 | ВР 280-46 №8 схема 5 | 6 | 880 | 0 | Любой
26115 | ВР 280-46 №8 схема 5 | 6 | 820 | 0 | Любой
26114 | ВР 280-46 №8 схема 5 | 8 | 750 | 0 | Любой
26113 | ВР 280-46 №8 схема 5 | 8 | 680 | 0 | Любой
26112 | ВР 280-46 №8 схема 5 | 8 | 620 | 0 | Любой
26111 | ВР 280-46 №8 схема 5 | 8 | 560 | 0 | Любой
26110 | ВР 280-46 №8 схема 5 | 8 | 500 | 0 | Любой
26109 | ВР 280-46 №8 схема 5 | 8 | 450 | 0 | Любой
26108 | ВР 280-46 №8 схема 5 | 8 | 400 | 0 | Любой
26107 | ВР 280-46 №8 схема 5 | 8 | 350 | 0 | Любой
26106 | ВР 280-46 №8 схема 5 | 8 | 300 | 0 | Любой
26105 | ВР 280-46 №6,3 схема 5 | 4 | 1100 | 0 | Любой
26104 | ВР 280-46 №6,3 схема 5 | 6 | 1000 | 0 | Любой
26103 | ВР 280-46 №6,3 схема 5 | 6 | 900 | 0 | Любой
26102 | ВР 280-46 №6,3 схема 5 | 6 | 800 | 0 | Любой
26101 | ВР 280-46 №6,3 схема 5 | 8 | 700 | 0 | Любой
26100 | ВР 280-46 №6,3 схема 5 | 8 | 620 | 0 | Любой
26099 | ВР 280-46 №6,3 схема 5 | 8 | 540 | 0 | Любой
26098 | ВР 280-46 №6,3 схема 5 | 8 | 470 | 0 | Любой
26097 | ВР 280-46 №6,3 схема 5 | 8 | 400 | 0 | Любой
26096 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 490 | 0 | Любой
26095 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 440 | 0 | Любой
26094 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 400 | 0 | Любой
26093 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 360 | 0 | Любой
26092 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 330 | 0 | Любой
26091 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 300 | 0 | Любой
26090 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 270 | 0 | Любой
26089 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 240 | 0 | Любой
26088 | ВР 280-46 №12,5 схема 5 | 8 | 220 | 0 | Любой
26078 | ВР 80-75 №6,3 D=1,05Dном | 4 | 0 | 7.5 | Любой
26077 | ВР 80-75 №6,3 D=1,05Dном | 6 | 0 | 2.2 | Любой
26074 | ВР 80-75 №6,3 D=0,95Dном | 4 | 0 | 5.5 | Любой
26073 | ВР 80-75 №6,3 D=0,95Dном | 6 | 0 | 1.5 | Любой
26062 | А ВР 80-75 №5 D=1,05Dном схема 1 | 4 | 0 | 3 | Любой
26061 | А ВР 80-75 №5 D=1,05Dном схема 1 | 6 | 0 | 1.1 | Любой
26058 | ВР 80-75 №5 D=0,95Dном схема 1 | 4 | 0 | 1.5 | Любой
26057 | ВР 80-75 №5 D=0,95Dном схема 1 | 6 | 0 | 0.55 | Любой
26053 | ВР 80-75 №4 D=1,1Dном схема 1 | 2 | 0 | 7.5 | Любой
26052 | ВР 80-75 №4 D=1,1Dном схема 1 | 4 | 0 | 1.1 | Любой
26051 | ВР 80-75 №4 D=1,1Dном схема 1 | 6 | 0 | 0.37 | Любой
26045 | ВР 80-75 №4 D=0,95Dном схема 1 | 4 | 0 | 0.55 | Любой
26044 | ВР 80-75 №4 D=0,95Dном схема 1 | 6 | 0 | 0.18 | Любой
26041 | ВР 80-75 №3,15 D=Dном схема 1 | 2 | 0 | 1.5 | Любой
26040 | ВР 80-75 №3,15 D=Dном схема 1 | 4 | 0 | 0.25 | Любой
26031 | ВР 80-75-2.5 D=0,9ном | 2 | 0 | 0.37 | Любой
26030 | ВР 80-75-2.5 D=0,9ном | 4 | 0 | 0.12 | Любой

## Lists
Любой
Без частотного преобразователя
С частотным преобразователем